攀枝花市生态环境局

关于110kV银林线11#-12#线路迁改工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市人力资源和社会保障局：

你单位《110kV银林线11#-12#线路迁改工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市东区马家田路，建设内容包括：拆除110kV银林线11号耐张角塔1基，拆除110kV银林线10号-12号导线路径0.94km。在110kV银林线11号塔东侧新建1基钢管杆N1#，在规划用地东南侧、马家田路东侧新建1基钢管杆N2#，在规划用地南侧新建1基钢管杆N3#，与110kV银林线原12号相连。项目总投资205万元，其中环保投资5.6万元。

二、成都盛源环保科技有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控相关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置。施工区域进行洒水、遮盖挡护、及时清运等措施，减缓施工及临时堆放场地对区域大气环境的影响。施工期施工废水经废水沉淀池处理后回用，生活污水依托居民既有设施收集处理。项目开挖土石方夯实暂存在铁塔下，后期用于植被恢复，沉淀池产生的泥浆作建筑垃圾处理，拆除的导线、金具、绝缘子等由攀枝花市网源电力有限公司回收处置。严格控制作业区域和运输路线，施工结束后及时对临时占地区域进行植被修复，确保修复效果。

（三）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定事故应急预案，确保在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（四）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（五）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队、攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年5月21日