攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和区乡村水资源基础设施配置工程项目南部水厂建设工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市盛源水务有限公司：

- 你公司《攀枝花市仁和区乡村水资源基础设施配置工程项目南部水厂建设工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于四川省攀枝花市仁和区中坝乡、仁和镇、大田镇、大龙潭彝族乡、平地镇、啊喇彝族乡，主体工程由水厂、输水工程和配套供水管网组成，其中，水厂主要建设内容为：新建配水井1座、生物池1座、超滤膜净水设备1套、清水池1座、综合楼1栋、加氯加药间1栋、配电房1栋、排泥池1座、污泥浓缩池2座、污泥平衡池1座、脱水机房1栋、泵房1栋以及相关配套设施，同步建设水厂挡墙和排洪工程。取水工程主要建设内容为：水源为跃进水库，取水口位于跃进水库坝前50m处，新建斜管取水2套（1用1备），每套斜井内各安装1台潜水式离心泵。供水管网工程建设内容为：建设供水管网4段，水厂至平地水厂清水池管线总长9.65km，水厂至该调节池管线总长14.21km，胜利水库左岸花箐处600m3调节池至大竹河水厂清水池管线总长12.4km，水厂至大龙潭已建成隧洞口管线总长0.12km。项目实施后，日供水10000m3，覆盖仁和区6个乡镇，服务人口约7.2万人。项目总投资8013万元，其中，环保投资135万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制并减缓工程建设的不利环境影响。施工区域采取围挡、湿法作业、覆盖堆料、密闭运输、临时拌合站和搅拌机封闭等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。水厂施工场地雨水经土质沉沙池收集沉淀处理后作为施工用水；机械和车辆冲洗废水经收集沉淀处理后重复利用，混凝土拌合机冲洗废水、砖料润湿废水、混凝土养护废水经收集沉淀处理后，重复利用或用于控尘洒水；管道试压废水经沉淀处理后，用于周边绿化；生活污水依托当地农户化粪池收集处理后，就近用于绿化、施肥。通过合理布局、合理安排施工时间和车辆运输时间、设置简易的砖混结构房间隔声等措施，减小施工期噪声对周围敏感点的影响。尽量做到挖填方平衡，管线施工设置堆土带，表土分区堆放，采取遮盖、挡护、临时排水等措施，防止堆土流失；建筑垃圾分类回收，不能回收利用的及时清运至市政指定的建筑垃圾厂统一堆放；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。进一步优化生态环境保护措施，加强施工人员宣传教育，施工结束后选择当地植物对施工迹地进行植被修复，确保恢复效果。严格落实水源保护区防护措施，优化施工布局，禁止越界施工，防止工程施工造成水源保护区水质污染。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。加强项目管道破损修补过程中产生的少量焊接废气管控，减少无组织排放；综合楼厨房油烟经油烟净化器处理后，通过厨房烟囱排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目超滤设备反冲洗废水和化学清洗废水、沉淀池上清液、污泥浓缩池上清液、污泥脱水机滤液经收集沉淀处理后，返回配水井作为原水使用；生活污水经化粪池收集处理后，由槽车运至大田镇污水处理站处理。严格落实次氯酸钠发生间、化粪池区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目产生的污泥采用汽车运输至大箐沟弃土场二期堆存；膜池定期更换的废滤膜由生产厂家回收；在线监测废液及设备检修产生的废润滑油均由有资质单位统一处置。生活垃圾送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过选用低噪设备、基座安装减震垫、定期维护保养、合理布局等措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花仁和生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年9月28日