攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市攀西精神卫生防治中心综合楼

建设项目环境影响报告表的批复

攀枝花市第三人民医院：

你院《攀枝花市攀西精神卫生防治中心综合楼建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区攀枝花市第三人民医院内，主要建设内容包括：拆除存在安全隐患的南住院楼和东医技楼，在原址新建1座综合楼，共10层，总建筑面积15961.26m2，设置住院床位300张（其中增加90张，原南住院楼设置住院床位210张），设门急诊部、放射科、特检科、检验科等科室，同时配套建设地下停车场、发电机房、液氧站等公辅设施。项目总投资7100万元，其中环保投资75.5万元。

二、四川丽日环境技术有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响，防止水土流失。加强拆除工程管控，确保拆除过程中产生的废气和废渣依法合规处理。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。进一步优化自污水处理站、医疗废物暂存间、生活垃圾收集点等恶臭气体管控措施，减少恶臭气体产生、排放。食堂油烟由专用排气管引至楼顶，经油烟净化器处理后通过12m高排气筒（DA001）排放。备用柴油发电机燃烧废气经自带的烟气净化装置处理后，经专用排气管引至楼顶排放。微生物检验在生物安全柜中进行，微生物实验废气经生物安全柜自带的过滤器过滤+紫外线灯消毒后由抽气管道引至室外排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。院区实行雨污分流，医疗废水和地面清洁废水依托现有处理设施，经预处理+调节池+一级厌氧池+三级好氧池+MBR膜+消毒池处理后，回用于院区卫生间冲洗和绿化灌溉。生活区食堂废水经隔油池（20m3）处理后与生活区其余生活污水通过1#污水预处理池（100m3）排口（DW001）排入市政污水管网，送仁和污水处理厂处理。严格落实医废暂存间、污水处理站危废暂存间、污水处理站、事故应急池、发电机房及储油间、在线监测室等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目产生的医疗废物、污水处理站污泥、废MBR膜、废紫外灯管等危险废物分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。餐厨垃圾及隔油池废油脂经收集、塑料桶密闭后，交由有资质单位处置；未被污染的废包装材料收集后，定期外售；生活垃圾袋装收集后，交由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪设备、减震、隔声、定期维护机械设备等措施，确保声环境质量达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后按规定程序开展环境保护验收，调试排污前申报排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年10月10日