攀枝花市生态环境局

关于坪山乡供气管道工程

环境影响报告表的批复
攀枝花川港燃气有限公司：

你公司《坪山乡供气管道工程环评报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

项目位于攀枝花市米易县丙谷镇、新山傈僳族乡，主要建设内容为：新建一条全长约5.35km的城镇燃气管道，管线起点位于米易一枝山配气站至坪山燃气管道工程终点埋地阀井，终点位于太阳谷日照半山酒店附近，终点处设置1座无人值守调压计量撬。管道设计压力4.0MPa，管径DN200，设计输送规模50×104Nm3/d，材质采用L245N无缝钢管。项目总投资1000万元，其中环保投资29万元。

二、重庆良拓生态环境工程设计研究院有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建

设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实各项生态保护措施。严格按照《基本农田保护条例》等相关要求进行建设，加强施工期环境管理，严格划定施工范围和人员、车辆行走路线，严格控制施工作业带宽度，优化施工场地布局，尽量减少工程占地及对野生动植物的影响。合理安排施工时间，优化不同管段施工方案和工艺，农业生态区管段施工尽量避开农作物生长季节。加强施工人员生态环保意识宣传教育，不得随意破坏植被和捕杀野生动物。施工前做好表土剥离和堆存保护，施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，施工结束后应及时对临时占用的基本农田进行复耕，加强生态修复设计，坚持因地制宜原则，统筹考虑管道保护要求，使用原生表土及乡土物种，保护和恢复生物多样性，采取加强管护等措施确保修复成效。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。项目通过采取洒水降尘、封闭运输、合理安排施工时间等措施控制和减小施工扬尘对周围环境的影响。


（三）严格落实各项水污染防治措施。优化施工时序，小型河流穿越段施工避开雨季，严控施工组织尽量缩短工期，减少地表水扰动和水土流失；施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘；管道试压废水经沉淀后就近排入雨水沟；生活污水依托租用民房现有设施处理。

（四）严格落实各项噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理布局、科学安排运输车辆作业时间等措施降低噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实各类固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好各类固废的处置工作。产生的弃方运至弃渣场，表土单独堆存用于植被恢复；按照《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462－2026）要求，建筑垃圾中的混凝土碎石回用于道路恢复，废焊条、焊渣等施工废料交回收单位处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，制定突发事故应急预案，强化环境风险管理工作，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

 攀枝花市生态环境局

 2026年3月25日




