攀枝花市生态环境局

关于龙佰攀枝花矿产品有限公司攀枝花110kV安九线8+3号-14号段迁改工程

环境影响报告表的批复

龙佰攀枝花矿产品有限公司：

你公司《攀枝花110kV安九线8+3号-14号段迁改工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县新九镇，因110kV安九线10号、11号、12号塔位于龙佰攀枝花矿产品有限公司规划的尾矿库范围内，需对受影响的线路进行迁改。建设内容主要包括：拆除110kV安九线8+3号至14号段线路长约3.1km，拆除8+3号、9号、10号、11号、12号、13号铁塔6基，拆除导线耐张金具串42串、导线直跳跳线串12串、导线绕跳跳线串6串、地线耐张金具串28串。新建110kV输电线路4.7km，为单回架空、JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，起于盐边县四平山附近的110kV安九线8+3号耐张塔大号侧新建耐张塔，止于110kV安九线14号耐张塔小号侧新建耐张塔；新建杆塔14基（其中单回路悬垂塔4基，单回路耐张塔10基）；新建2根地线，长度均为4.7km，其中1根OPGW-48B1-90地线复合光缆（兼做系统通信光缆）、1根JLB20A-80型铝包钢绞线。项目总投资612万元，其中环保投资49万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期各项大气污染防治措施。土石方开挖、回填扬尘通过移动式喷水软管洒水、禁止在四级及以上大风天气作业控制；临时堆场扬尘通过压实堆放、四周设置土袋挡护、表面覆盖密目网、洒水增湿等措施控制；裸露地表风蚀扬尘通过移动式喷水软管洒水、铺设密目网控制；通过控制车速、严禁超载、加盖篷布、定期道路洒水清扫等措施降低交通运输扬尘。
（二）严格落实施工期各项水污染防治措施。施工期雨水经临时雨水收集地沟收集引流至周边自然沟渠；施工人员生活污水依托周边农户化粪池收集处理后，用于周边绿化、施肥。
（三）严格落实施工期各项噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、加强设备维修保养、在高噪声设备附近设置可移动简易隔声屏障、合理安排施工机械作业时间和施工工序、减速缓行、禁止鸣笛等措施降低噪声对周围环境的影响。
（四）严格落实施工期各项固体废物污染防治措施。剥离表土和开挖土石方暂存于临时堆场，表土用于施工后期塔基临时开挖区域的覆土绿化，开挖的土石方用于回填、塔基及塔基施工场地范围内平整夯实；拆除的废旧材料由施工单位（攀枝花市网源电力有限公司）回收处置；废钢材下脚料分类回收，交废品收购站处理，不可回收的建筑垃圾送至市政指定的建筑垃圾处理场处置；焊渣收集后外售废品回收站；施工机械设备维护产生的废矿物油、含油手套和棉纱由施工单位安排专业维护人员收集后及时交由资质单位处置；施工人员生活垃圾经垃圾袋收集后，送垃圾暂存点，由环卫部门统一清运处置。
（五）严格落实各项生态保护措施。统筹规划施工布置，严格控制施工占地及施工活动范围，固定施工运输线路；加强施工人员的培训与监管，严格规范施工行为，设立严禁乱砍滥伐警示牌；严格落实水土保持措施。施工结束后，对临时占地因地制宜进行生态修复，选用的自然植被要与周边植被类型相协调，植被恢复选用当地乡土植物，保证生物安全，无法避让的树木就近移栽。后期加强塔基处植被的抚育和管护。

（六）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。 

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，确保在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。严格落实监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局 

                              2026年4月28日

1
— 2 —

