攀枝花市生态环境局
关于东锅新能源（盐边）有限公司攀枝花

盐边四平山光伏发电项目生态环境影响

报告表的批复

东锅新能源（盐边）有限公司：

你公司《攀枝花盐边四平山光伏发电项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。
项目位于攀枝花市盐边县新九镇四平山区域，占地面积约146.82hm2，主要建设内容包括光伏阵列工程、220kV升压站和氢储能站三个部分。其中光伏阵列工程交流侧装机容量100MW，包含28个3.52MW光伏方阵和1个1.6MW光伏方阵等；升压站主要包括100MVA主变压器、220kV配电装置、35kV预制舱、10MW/20MWh电化学储能系统；氢储能站主要包括电解水制氢系统、储氢系统、燃料电池发电系统、公辅系统，配套建设公辅工程、环保工程、办公及生活设施、临时工程等。项目建成后，平均上网电量为16857.8万kW·h。计划总投资40500万元，其中环保投资450.5万元。
二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展生态环境影响评价，编制项目生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设及运行中应做好以下工作
（一）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，通过设置简易移动式防尘棚、覆盖临时堆场、洒水等措施控尘；交通运输扬尘通过道路洒水、车辆冲洗、限制车速、封闭运输车辆等措施控制。营运期，升压站厨房油烟经油烟机净化后，通过专用烟道引至楼顶排放。

（二）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工废水经沉淀处理后循环使用或回用于施工场地、道路洒水；施工营地生活污水经化粪池收集后，委托吸污车清运至红格污水处理厂处理。营运期，项目光伏板清洗废水流入下面的草地内，作为植被绿化用水；氢储能站冷却废水经冷水机冷却处理后循环回用；燃料电池发电生成水经塑料桶收集后用于氢储能站边坡绿化；纯水制备废水、食堂废水、生活污水经“化粪池+一体化生化装置”处理后用于升压站站区绿化。严格落实升压站的主变、集油坑、事故油池、危废暂存间、隔油池，氢储能站的电解水制氢区、燃料电池发电区、储氢区等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。
（三）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期，建筑垃圾分类收集，不可回收部分清运至指定的场所进行处置；施工人员生活垃圾送至附近指定收集点，由环卫部门清运；装修产生的废油漆桶暂存于危废暂存间，待施工结束后交由有资质单位处置。营运期，项目废旧光伏组件、废RO膜和滤芯、废分子筛由生产厂家回收；废旧磷酸铁锂电池模组交由具备动力电池回收资质的厂家回收处置；生活污水处理污泥委托环卫部门采用吸粪车清掏后送红格污水处理厂处理；生活垃圾袋装收集后，运至附近生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门清运。隔油池废油定期交由具备餐厨废物资质的单位清运处置；废变压器油、含油手套及抹布等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；废蓄电池、废膜电极组件及废催化剂交由具有资质的厂家回收。

（四）严格落实各项噪声治理措施。施工期，通过合理安排施工时间、合理布置施工现场、选用低噪声设备、加强设备维护、靠近农户一侧设置移动式隔声围挡等措施控制噪声对周围环境的影响。营运期，通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震、加强设备维护等措施降低噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实各项生态保护措施。施工期，严格控制临时工程用地数量及范围，施工结束后对临时占地选用本地物种进行生态恢复；避开植物生长期和动物繁殖期施工，设置保护动物警示牌和野生动物保护宣传栏，加强对施工人员的宣传教育，加强施工管理，严禁乱砍滥伐野生植物、盗猎野生动物、捕杀野生鸟类；剥离表土暂存于表土临时堆场，后期用于回覆；铺设椰丝毯保护场内植被。服务期满后，拆除废光伏组件、建筑物等设备设施，场地平整压实后采用植树和撒播草籽相结合的方式进行植被恢复，加强植被管护，确保恢复效果。
（六）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。
（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，制定应急预案，配备应急物资，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。
（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。
四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
项目的生态环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响报告表。项目的生态环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其生态环境影响报告表应当报我局重新审核。
六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局
2026年11月2日


